附件四：

十六、一次性使用无菌手术薄膜套件

适用范围：供医疗单位手术时使用

配置清单：如下表

| 配件名称 | 配件说明 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用纱布块 | 不带X光线 | 8×10cm-8P | 20 |
| 外包布 | 包布 | 150×240cm | 2 |
| 手术垫单 | 带胶边单 | 114×180cm | 1 |
| 一次性使用手术衣 | 加强型+含插手袋 | 130×150cm | 2 |
| 一次性使用手术单 | 心血管单 | 200×340cm 2孔 冲孔:直径10cm | 1 |
| 手术垫单 | 护理垫 | 60×60cm（内芯50×50cm） | 6 |
| 手术垫单 | 护理垫 | 80×180cm（内芯70×110cm） | 1 |
| 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 橡胶外科手套 | 7.5# | 2 |
| 镊子 | 大头+镊子 | 13cm | 1 |
| 药杯 | 药杯 | 60ml | 3 |
| 器械保护罩 | 铅屏套 | 91×100cm | 1 |
| 器械保护罩 | 球管套 | 直径100cm | 1 |
| 消毒刷 | 弯柄消毒刷 | 弯柄 | 3 |
| 托盘 | 圆盆 | 500ML | 2 |
| 止血钳 | 止血钳 | 11.5cm | 1 |
| 一次性使用塑柄手术刀 | 单独塑封包装 | 11# | 1 |
| 标签 | 造影剂、麻药、肝素、硝酸甘油、利多卡因 | 10×1.5cm | 1 |
| 自封袋 | 自封袋 | 10×15cm | 1 |
| 弯盘 | 蓝色弯盘 | 250ML | 2 |
| 托盘 | 方盘+无扣 | 3000ML | 1 |
| 医用手术薄膜 | 医用手术薄膜 | 30×20cm | 1 |
| 手术垫单 | 简易单 | 50×60cm | 1 |